АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНГУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ул. Кнакиса, д.5, с. Тунгусово, Молчановский район, Томская область,636353

тел./факс (8 38 256) 35-4-37, 35-3-83, (E-MaiI) tuhgusovo@maiI. tomskhet. ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021г.                                                                                                                              № 13

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения

на период 2021-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Тунгусовского сельского поселения от 25.12.2014 № 53 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Администрация Тунгусовского сельского поселения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения Молчановского района Томской области на период 2021-2024 годы.(приложение 1)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Управляющему делами Администрации Тунгусовского сельского поселения (М.А.Саплина.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                      В.В.Короткевич

Приложение 1

Программа

КОМПЛЕКСНого развития систем 
коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения

на период 2021-2024 годы

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2021-2024 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2021-2024 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | октябрь 2020г. |
| Дата утверждения программы | Постановление главы администрации Тунгусовского сельского поселения №13 от 29 апреля 2021г. |
| Заказчик Программы | Администрация Тунгусовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Тунгусовского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКХ и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг |
| Сроки реализации Программы | 2021-2024 годы |
| Основные мероприятия Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения Молчановского района на период 2021-2024 годы состоит из следующих программ: - программа модернизации и развития водоснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах Всего 5.4 млн. руб. В том числе средства: областного бюджета - 4.7 млн. руб. местного бюджета - 0.7 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Общий экономический эффект – . В результате выполнения Программы: - Повысятся надежность, качество и устойчивость обеспечения потребителей СП коммунальными ресурсами, при этом: 1. Экономия затрат на оказание коммунальных услуг составит 5.4 млн. рублей; 2. Рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет депутатов Тунгусовского сельского поселения |

Содержание

Содержание	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	2

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	2

4. Сроки и этапы реализации Программы	2

5. Мероприятия Программы	2

5.1. Программа модернизации и развития системы водоснабжения	2

5.1.1.	Целевые установки и задачи	2

5.1.2.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения	2

5.1.3.	Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2024	2

5.1.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	2

5.1.5.	Эффект от реализации программы	2

6. Ресурсное обеспечение программы	2

6.1. Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования	2

6.2. Экономический эффект от реализации Программы.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения  электроэнергии, воды.

Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения Томской области на 2021-2024 годы (далее - Программы) Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановления Администрации Тунгусовского сельского поселения от 25.12.2014 N 53 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Тунгусовского сельского поселения ":

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2024 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКХ;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2024 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКХ, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер, создают условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

  - СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Тунгусовское СП входит в состав Молчановского района. район расположен в центральной части Молчановского района. Центр поселения – с.Тунгусово. В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования район было образовано 5 сельских поселений, объединяющих 21 населенных пункта.

Муниципальное образование «Тунгусовское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района». По данным Всероссийской переписи населения на октябрь 2011 г.  в поселении проживало 1,075 тыс.  человек.

В поселении наблюдается отрицательная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории. Однако темпы снижения численности населения в поселении ниже средне районных.

Основой экономики поселения является сельское хозяйство (молочное и мясное животноводство и растениеводство) в личных подворьях, предпринимательство в сфере торговли, социальная сфера.

К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства в сельском хозяйстве.

Бюджет поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет на 21% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2019 г. составили 14,7 % (0.8  млн. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по сельскому поселению составляет только 3.7 тыс.рублей на человека.

2020 г. около 70 % жилого фонда не оборудовано водоснабжением, 90% - газом, 100% - централизованным отоплением. Система  централизованного водоотведения в поселении отсутствует.

По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики района и поселения в частности.

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства го СП, является убыточным по всем видам оказываемых услуг, что обусловлено неполной собираемостью платежей по ЖКУ. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 8,5 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 80 %). В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время модернизация объектов ЖКХ носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном росте модернизации системы ЖКХ и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКХ определяет реальную востребованность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования.

  - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского СП представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета, повышение энергоэффективности работы коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в перспективой  привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

  - Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2024 годы.

  - Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития водоснабжения.

    - Программа модернизации и развития системы водоснабжения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения  относятся:

- модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

    - Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения

Централизованным снабжением питьевой водой жителей Тунгусовского поселения  настоящее время эксплуатирующей организации на территории поселения нет. Эксплуатация сетей и сооружений системы водоснабжения осуществлялась в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Водоснабжение Тунгусовского СП осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 8 водозаборных скважины:

- с. Колбинка - 2 скважины. (ул. Нагорная – 1 шт., ул. Зелёная - 1 шт.).

- д. Большой Татош – 1 скважина (ул. Центральная),

- с. Тунгусово  - 4 скважины (ул. Весенняя, ул.Нагорная, ул.Садовая, ул.Зеленая).

- д. Верхняя Фёдоровка – 1 скважина

Процесс организации водоснабжения в с.Колбинка, д.Большой Татош, с.Тунгусово на ул.Нагорная и ул.Садовая,  д.Верхняя Фёдоровка : «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям».В с.Тунгусово, д.В.Федоровка, д.Б.Татош, на 4 скважинах подъём воды производится с помощью высокочастотного привода, минуя водонапорную башню. подается в водопроводную систему. Очистка воды  производится станцией очистки воды "Гейзер-ТМ-1.5", установленная в центре с.Тунгусово, ул.Центральная.

Скважины пробурены в 60-80-х годах. Ремонт скважин не проводился,  и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация.

Таблица 5.1 − Характеристика подземных водозаборов

|  | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
|  | с.Колбинка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 19/94, (ул.Нагорная) | 81 | 10-15 | 1 | 1991 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 2 | Скважина № 59/98 (ул.Зелёная) | 150 | 15 | 1 | 1967 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
|  | д.Большой Татош |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №20/69 | 23 | 7 | 1 | 1969 | ЭЦВ 6-10-110 (5,5 кВт) |
|  | с.Тунгусово |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № (ул.Весенняя) | 61 | 10-15 | 1 | 1967 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 2 | Скважина № (ул.Нагорная) | 50 | 10-15 | 1 | 1967 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 3 | Скважина № (ул.Садовая) | 60 | 10-15 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
|  | д.Верхняя Фёдоровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № | 60 | 10-15 | 1 | 1988 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |

Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ».  Ограждения санитарных защитных зон нет. Не соблюдены 30 метровые первые санитарно-охранные зоны скважин (в пределах зоны находятся огороды).

Подъём воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважинах установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен самотёком  подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды.

Пять из семи водонапорных башен «Рожновского», выведены из эксплуатации в связи с ветхим состоянием, где  установлены высокочастотные приводы управления погружными насосами. На оставшихся двух водонапорных башнях(с.Колбинка) имеются павильоны (запорная арматура установлена внутри помещений), но с наступлением холодов, во избежание перемерзания, практикуется слив воды из емкостей в вечернее время. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

Таблица 5.2 − Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей  Тунгусовского СП

| Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Объем, м3 |  |  |  |
| С.Колбинка |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1), ул.Нагорная | 18 | 24 | 1 | 1991 | не проводился |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1), ул.Зелёная | 18 | 24 | 1 | 1967 | не проводился |
| Д.Большой Татош |  |  |  |  |  |

Анализ физико-химического анализа проб питьевой воды, используемой в Тунгусовском СП показал превышение содержания в воде железа и марганца, солей жёсткости. Мутность воды – повышенная. Данные  факторы говорят о необходимости  применения технологии очистки питьевой воды.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Тунгусовском сельском поселении является население.  Часть населения получает воду по водопроводным сетям, часть – из водоразборных уличных колонок (6 шт. – с. Колбинка, 2 шт. – д. Большой Татош, 21 шт-с.Тунгусово, 4 шт-д.Верхняя Фёдоровка). Из 33 водоразборных колонок поселения 10 колонок с верхним разбором воды, остальные 23 заменены на незамерзающие колонки.

Колонки с верхним разбором воды, создают большие трудности с обогревом в период низких температур. Проблема замерзания воды в колонках значительно снижает качество услуг холодного водоснабжения. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Анализ ресурсной эффективности в сфере водоснабжения проводился сопоставлением фактических ресурсных затрат с рациональным уровнем показателей (таблица 5.2). Сопоставление уровня потерь и утечек, удельных объемов потребления электроэнергии, а также численности работающих, со значениями нормативов-индикаторов позволяет оценить необходимость проведения мероприятий по повышению ресурсной эффективности водоснабжения. Удельное потребление электроэнергии находится на уровне нормативного показателя, хотя и возросло в последние годы, что связано с увеличением степени физического износа оборудования и с сокращением объемов производства. Это свидетельствует о необходимости принятия необходимых мер по повышению энергоэффективности. Численность работающего персонала не превышает нормативную величину.

Таблица 5.3 − Ресурсная эффективность сектора водоснабжения Тунгусовского поселения Молчановского района Томской области

| Показатель | 2018 | 2019 | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 0,54 | 0,69 | 0,6-0,9 |
| % потерь и утечек от подъёма воды | 25,39 | 24,66 | 12-15 |
| Численность работающих на 1 тыс. обслуж. жителей | 0,53 | 0,60 | 2,5 |
| Стоимость ОФ млн.руб.на тыс. жителей | 0,213 | н/д | 5,0-7,0 |

Доля потерь и утечек в рассматриваемый период снижается, однако значительно превышает нормативный показатель, что обусловлено уровнем износа сетей.

Общая протяженность водопроводных сетей в Тунгусовском сельском  поселении на текущий год с учетом ввода новых сетей составляет 11.7 км,  то есть 1,17 км водопроводных сетей в расчете на 1000 жителей, что в 1,22 раз ниже среднероссийского показателя.

Состояние водопровода неудовлетворительное. 70% водопроводов являются ветхими и эксплуатируются свыше 30 лет.

Следствием значительного износа сетей явился высокий уровень повреждаемости на сетях. В 2019 г. данный показатель возрос и составил –43 аварий (4 аварии на 1 км сетей)

Материальный баланс системы водоснабжения подземного водозабора Тунгусовского сельского поселения Молчановского района, определяющий количественное соответствие потоков воды между стадиями ее добычи, обработки, транспорта, распределения и конечного использования представлен в таблице 5.11.

Таблица 5.4 − Баланс системы водоснабжения за 2019 г.

| Показатель | тыс.м3 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Фактически поднято воды | 22,17 | 100 |
| Фактически очищено воды | 0 | 0 |
| Расход воды на собственные технологические нужды | 0,71 | 1,77% |
| Отпущено в сеть | 21,46 | 98,23% |
| Потери | 5,409 | 24.4% |
| Реализовано воды, всего | 16,05 | 75.6% |
| В том числе населению | 11,57 | 70,80% |
| Бюджетофинансируемым организациям | 2,318 | 13,45% |
| Прочим потребителям | 2,64 | 15,76% |

Сфера водоснабжения в Тунгусовском сельском поселении является убыточной.

На основе проведенного анализа фактического состояния сетей системы водоснабжения Тунгусовского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Недостаточная ресурсная эффективность - превышение нормативного показателя доли потерь и утечек более чем в 2.5 раза.

- Низкая платежеспособность потребителями, использование уличных водоразборных колонок с верхним разбором воды (большие расходы на электроэнергию потраченную на отопление в зимнее время).

- Несоответствие физико-химического состава питьевой воды требованиям СанПин 2.14.1074-01.

- Избыточная мощность  системы коммунальной инфраструктуры – 30%.

- Низкая надежность сетей:

- Повреждаемость водопроводных сетей превышает рациональный уровень в 2,5-3 раза.

- Доля ежегодной замены сетей не превышает 0.5 %, с учетом накопившегося переизноса необходимо – не менее 20-25 %.

    - Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2024

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения Тунгусовского поселения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Совершенствование водоснабжения Тунгусовского поселения при минимально достаточных финансовых ресурсах направлено на решение основных проблем, не выходя за пределы экономической доступности жилищно-коммунальных услуг.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоснабжения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующему направлению «реконструкция и модернизация».

Мероприятиями предусмотрена замена ветхих сетей, установка современных уличных водоразборных колонок с нижним разбором воды, установка водоочистного оборудования, что создает условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг.

До 2024 г. предполагается осуществить перекладку 2.2 км водопроводов (21 % от общей существующей протяженности). При замене сетей предлагается применять полиэтиленовые трубы, что позволит  увеличить срок службы водопровода до 50-100 лет.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2021 - 2024 годы (таблица 5.14).

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоснабжения;

- повысить качество оказываемых услуг;

- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек;

- повысить привлекательность участия в обслуживании данной системы водоснабжения Тунгусовского поселения для организаций.

При этом тариф будет изменяться на величину предельного индекса, установленную Региональной энергетической комиссией по Томской области. В связи с ростом доходов, населения, данный уровень роста тарифов позволит только выйти предприятию из убыточного состояния, но не позволит аккумуляцию инвестиционных ресурсов.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения  в ценах 2019 года составит 5.40 млн. рублей. За счет областного и местного бюджетов будет профинансировано затрат на сумму 4.70 и 0,7 млн. рублей.

Таблица 5.14 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения  Тунгусовского поселения

| Мероприятия | Кол-во (км., шт.) | Затраты, цены 2019 г., тыс. руб. | Затраты, в действующих ценах, тыс. руб., в т.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Замена водопроводной сети | 2.2 км. | 3800 | 3800 | 950 | 950 | 500 | 1400 |
| Установка водоразборных колонок с нижним забором воды: с.Тунгусово- 4 с.Колбинка- 6 | 10 шт. | 300 | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Зак Закольцовка водонапорных скважин с.К с.Колбинка (ул.Нагорная -ул.Зеленая) | 0.45 км. | 980 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 |
| Установка высокочастотного привода с.Колбинка, ул.Нагорная | 1шт. | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| Всего реконструкция и модернизация ОФ |  | 5400 | 1600 | 1100 | 1100 | 1800 | 1400 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" |  | 5400 | 1600 | 1100 | 1100 | 1800 | 1400 |
| Местный бюджет |  | 700 | 200 | 140 | 140 | 230 | 180 |
| Областной бюджет |  | 4700 | 1400 | 960 | 960 | 1570 | 1220 |

    - Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы  водоснабжения сократится потребление электроэнергии на 4,5 тыс. кВт и потери воды на 3,5 тыс.м3.

Максимальный годовой экономический эффект составляет 0,048 млн. рублей. Можно констатировать, что программа совершенствования водоснабжения носит в основном социальный характер.

В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг и повышения надежности системы водоснабжения.

  - Ресурсное обеспечение программы

    - Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице 6.1 и составляют 5.4 млн. руб. в ценах 219г.

Таблица 6.1 - Стоимость и структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тунгусовского СП за период 2021-2024гг., млн. руб.

| Источники финансирования / раздел | Затраты, цены 2019 г., тыс. руб. |  | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" |  | 5400 | 1600 | 1100 | 1100 | 1800 | 1400 |
| Местный бюджет |  | 700 | 200 | 140 | 140 | 230 | 180 |
| Областной бюджет |  | 4700 | 1400 | 960 | 960 | 1570 | 1220 |

Вся программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению коммунальной инфраструктуры.

Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной, в связи с чем, привлечение инвестиций невозможно.

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (средств населения) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе без помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

- 6.1экономический эффект от реализации Программы. Индикаторы реализации программы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  0,873 млн. руб. (в ценах 2019 года), при этом 24% обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов. При этом ещё не учитывался эффект от снижения затрат на  аварийно-восстановительные работы (таблица 6.2).

Таблица 6.2 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского СП

| Показатель | Водоснабжение | ИТОГО по Программе: |
| --- | --- | --- |
| Экономия воды, тыс. тонн | 3,35 | 3,56 |
| Экономия эл.эн, тыс. кВт.ч | 4,50 | 19,36 |
| Экономия по ТЭР, млн. руб./ год | 0,023 | 0,162 |
| Прочая экономия | 0,025 | 0,511 |
| Экономия всего, млн.руб/ год | 0,048 | 0,673 |
| % от общего: | 7,1% | 100 |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры поселения, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.

Разработчик программы:

Специалист 1 категории Администрации поселения                           М.М.Попов