АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНГУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ул. Кнакиса, д.5, с. Тунгусово, Молчановский район, Томская область,636353

тел./факс (8 38 256) 35-4-37, 35-3-83, (E-MaiI: tungusovoposelenie@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» июня 2022 г.	   		                                  			                          №30

О внесение изменений в Постановление №23 от 04 октября 2021г.:

Об утверждении технического задания для ресурсоснабжающей организации на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории муниципального образования Тунгусовское сельское поселение  в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2021-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100, Уставом муниципального образования Тунгусовское сельское поселение Молчановского района Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. В связи производственной необходимостью внести в раздел 3 Технического задания - целевые индикаторы и показатели следующие дополнения: в соответствии требованиями раздела 3, таблицы 3,1, 3,3,3,13 Сан.ПиН, 1,2,3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасных и(или)безвредности для человека факторов среды обитания ", раздела 4 п.75Сан.ПиН.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Информационный бюллетень Администрации Тунгусовского сельского поселения» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Тунгусовское сельское поселение» (http:// http://www.tungusovo.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тунгусовского сельского поселения       		                                  В.В.Короткевич

Приложение

к постановлению администрации

Тунгусовского сельского поселения

от «08» июня 2022 года № 30

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории муниципального образования Тунгусовское сельское поселение  в соответствие с установленными требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2021-2026 годы»

I. Общие положения

1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2021-2026 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

Федерального закона от 7 декабря.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории муниципального образования Тунгусовское сельское поселение в соответствие с установленными требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2021-2026 годы - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы

Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту в соответствии с требованиями раздела 3, таблицы 3,1, 3,3,3,13 Сан.ПиН, 1,2,3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасных и(или)безвредности для человека факторов среды обитания ", раздела 4 п.75Сан.ПиН, по следующим показателям:

по железу не более 0,3 мг/дм3

по мутности не более 1,5 мг/дм3

по запаху не более 2 баллов

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

IV. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – ресурсоснабжающая организация

IV.Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

- Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- ресурсоснабжающая организация;

-Финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- Финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

- Финансовые средства Тунгусовского сельского поселения.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам.

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ресурсоснабжающая организация и  Администрация Тунгусовского сельского поселения ( по согласованию).

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

- Паспорт инвестиционной программы;

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- Анализ существующего состояния систем водоснабжения;

- Основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- План технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

- Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- Расчет надбавок к тарифам;

- Срок разработки инвестиционной программы;

- Срок реализации инвестиционной программы.

6.10. Срок реализации инвестиционной программы – 1 октября 2022 года – 31 декабря 2026 года.

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Тунгусовского сельского поселения или по инициативе ресурсоснабжающей организации.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- Принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения на 2021-2026 годы и на перспективу до 2027 года;

- Принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Тунгусовского сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- Внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ресурсоснабжающей организации, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Администрации Тунгусовского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.