АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНГУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ул. Кнакиса, д.5, с. Тунгусово, Молчановский район, Томская область,636353

тел./факс (8 38 256) 35-4-37, 35-3-83, (E-MaiI) tuhgusovo@maiI. tomskhet. ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021г.                                                                                                                              № 50

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения

на период 2021-2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Тунгусовского сельского поселения от 25.12.2014 № 53 «Об утверждении Порядка разработки и реализации программ муниципального образования Администрация Тунгусовского сельского поселения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения Молчановского района Томской области на период 2021-2030 годы.(приложение 1)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Постановление №13 от 29.04.2021г. Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения

на период 2021-2024 годы считать утратившее силу.

4. Управляющему делами Администрации Тунгусовского сельского поселения (М.А.Саплина.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                      В.В.Короткевич

Приложение 1

Программа

КОМПЛЕКСНого развития систем 
коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения

на период 2021-2030 годы

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2021-2030 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2021-2030 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | декабрь 2021г. |
| Дата утверждения программы | Постановление главы администрации Тунгусовского сельского поселения №50 от 28 декабря 2021г. |
| Заказчик Программы | Администрация Тунгусовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Тунгусовского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКХ и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности; - повышение качества питьевой воды |
| Сроки реализации Программы | 2021-2030 годы |
| Основные мероприятия Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения Молчановского района на период 2021-2030 годы состоит из следующих программ: - программа модернизации и развития водоснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах Всего 6.0 млн. руб. В том числе средства: областного бюджета - 5.2 млн. руб. местного бюджета - 0.8 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Общий экономический эффект – . В результате выполнения Программы: - Повысятся надежность, качество и устойчивость обеспечения потребителей СП коммунальными ресурсами, при этом: 1. Экономия затрат на оказание коммунальных услуг составит 5.4 млн. рублей; 2. Рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет депутатов Тунгусовского сельского поселения |

Содержание

Содержание	2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	2

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	2

4. Сроки и этапы реализации Программы	2

5. Мероприятия Программы	2

5.1. Программа модернизации и развития системы водоснабжения	2

5.1.1.	Целевые установки и задачи	2

5.1.2.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения	2

5.1.3.	Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2030	2

5.1.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	2

5.1.5.	Эффект от реализации программы	2

6. Ресурсное обеспечение программы	2

6.1. Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования	2

6.2. Экономический эффект от реализации Программы.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения  электроэнергии, воды.

Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского сельского поселения Томской области на 2021-2025 годы (далее - Программы) Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановления Администрации Тунгусовского сельского поселения от 25.12.2014 N 53 "Об утверждении Порядка разработки и реализации программ Тунгусовского сельского поселения ":

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2030 с определением целевых показателей на первые 5 лет . В программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКХ;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2030 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКХ, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер, создают условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

  - СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Тунгусовское СП входит в состав Молчановского района. район расположен в центральной части Молчановского района. Центр поселения – с.Тунгусово. В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования район было образовано 5 сельских поселений, объединяющих 21 населенных пункта.

Муниципальное образование «Тунгусовское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района». По данным Всероссийской переписи населения на октябрь 2011 г.  в поселении проживало 1,075 тыс.  человек.

В поселении наблюдается отрицательная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории. Однако темпы снижения численности населения в поселении ниже средне районных.

Основой экономики поселения является сельское хозяйство (молочное и мясное животноводство и растениеводство) в личных подворьях, предпринимательство в сфере торговли, социальная сфера.

К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства в сельском хозяйстве.

Бюджет поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет на 21% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2019 г. составили 14,7 % (0.8  млн. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по сельскому поселению составляет только 3.7 тыс.рублей на человека.

2020 г. около 70 % жилого фонда не оборудовано водоснабжением, 90% - газом, 100% - централизованным отоплением. Система  централизованного водоотведения в поселении отсутствует.

По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики района и поселения в частности.

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства го СП, является убыточным по всем видам оказываемых услуг, что обусловлено неполной собираемостью платежей по ЖКУ. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 8,5 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 80 %). В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время модернизация объектов ЖКХ носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном росте модернизации системы ЖКХ и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКХ определяет реальную востребованность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования.

  - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского СП представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета, повышение энергоэффективности работы коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в перспективой  привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Повышения качества питьевой воды.

4.Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

  - Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2021-2030 годы.

  - Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития водоснабжения.

    - Программа модернизации и развития системы водоснабжения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения  относятся:

- модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, улучшение качества питьевой воды и выполнения природоохранных требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

    - Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения

Централизованным снабжением питьевой водой жителей Тунгусовского поселения  настоящее время эксплуатирующей организации на территории поселения нет. Эксплуатация сетей и сооружений системы водоснабжения осуществлялась в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Водоснабжение Тунгусовского СП осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 8 водозаборных скважины:

- с. Колбинка - 2 скважины. (ул. Нагорная – 1 шт., ул. Зелёная - 1 шт.).

- д. Большой Татош – 1 скважина (ул. Центральная),

- с. Тунгусово  - 4 скважины (ул. Весенняя, ул.Нагорная, ул.Садовая, ул.Зеленая).

- д. Верхняя Фёдоровка – 1 скважина

Процесс организации водоснабжения в с.Колбинка, д.Большой Татош, с.Тунгусово на ул.Нагорная и ул.Садовая,  д.Верхняя Фёдоровка : «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям».В с.Тунгусово, д.В.Федоровка, д.Б.Татош, на 4 скважинах подъём воды производится с помощью высокочастотного привода, минуя водонапорную башню. подается в водопроводную систему. Очистка воды  производится станцией очистки воды "Гейзер-ТМ-1.5", установленная в центре с.Тунгусово, ул.Центральная.

Скважины пробурены в 60-80-х годах. Ремонт скважин не проводился,  и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация.

Таблица 5.1 − Характеристика подземных водозаборов

|  | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
|  | с.Колбинка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 19/94, (ул.Нагорная) | 81 | 10-15 | 1 | 1991 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 2 | Скважина № 59/98 (ул.Зелёная) | 150 | 15 | 1 | 1967 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
|  | д.Большой Татош |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №20/69 | 23 | 7 | 1 | 1969 | ЭЦВ 6-10-110 (5,5 кВт) |
|  | с.Тунгусово |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № (ул.Весенняя) | 61 | 10-15 | 1 | 1967 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 2 | Скважина № (ул.Нагорная) | 50 | 10-15 | 1 | 1967 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 3 | Скважина № (ул.Садовая) | 60 | 10-15 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
|  | д.Верхняя Фёдоровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № | 60 | 10-15 | 1 | 1988 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |

Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ».  Ограждения санитарных защитных зон есть. Не соблюдены 30 метровые первые санитарно-охранные зоны скважин (в пределах зоны находятся огороды).

Подъём воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважинах установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен самотёком  подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды.

Пять из семи водонапорных башен «Рожновского», выведены из эксплуатации в связи с ветхим состоянием, где  установлены высокочастотные приводы управления погружными насосами. На оставшихся двух водонапорных башнях(с.Колбинка) имеются павильоны (запорная арматура установлена внутри помещений), но с наступлением холодов, во избежание перемерзания, практикуется слив воды из емкостей в вечернее время. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

Таблица 5.2 − Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей  Тунгусовского СП

| Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Объем, м3 |  |  |  |
| С.Колбинка |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1), ул.Нагорная | 18 | 24 | 1 | 1991 | не проводился |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1), ул.Зелёная | 18 | 24 | 1 | 1967 | не проводился |
| Д.Большой Татош |  |  |  |  |  |

Анализ физико-химического анализа проб питьевой воды, используемой в Тунгусовском СП показал превышение содержания в воде железа и марганца, солей жёсткости. Мутность воды – повышенная. Данные  факторы говорят о необходимости  применения технологии очистки питьевой воды.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Тунгусовском сельском поселении является население.  Часть населения получает воду по водопроводным сетям, часть – из водоразборных уличных колонок (6 шт. – с. Колбинка, 2 шт. – д. Большой Татош, 21 шт-с.Тунгусово, 4 шт-д.Верхняя Фёдоровка). Из 33 водоразборных колонок поселения 10 колонок с верхним разбором воды, остальные 23 заменены на незамерзающие колонки.

Колонки с верхним разбором воды, создают большие трудности с обогревом в период низких температур. Проблема замерзания воды в колонках значительно снижает качество услуг холодного водоснабжения. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Анализ ресурсной эффективности в сфере водоснабжения проводился сопоставлением фактических ресурсных затрат с рациональным уровнем показателей (таблица 5.2). Сопоставление уровня потерь и утечек, удельных объемов потребления электроэнергии, а также численности работающих, со значениями нормативов-индикаторов позволяет оценить необходимость проведения мероприятий по повышению ресурсной эффективности водоснабжения. Удельное потребление электроэнергии находится на уровне нормативного показателя, хотя и возросло в последние годы, что связано с увеличением степени физического износа оборудования и с сокращением объемов производства. Это свидетельствует о необходимости принятия необходимых мер по повышению энергоэффективности. Численность работающего персонала не превышает нормативную величину.

Таблица 5.3 − Ресурсная эффективность сектора водоснабжения Тунгусовского поселения Молчановского района Томской области

| Показатель | 2018 | 2019 | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 0,54 | 0,69 | 0,6-0,9 |
| % потерь и утечек от подъёма воды | 25,39 | 24,66 | 12-15 |
| Численность работающих на 1 тыс. обслуж. жителей | 0,53 | 0,60 | 2,5 |
| Стоимость ОФ млн.руб.на тыс. жителей | 0,213 | н/д | 5,0-7,0 |

Доля потерь и утечек в рассматриваемый период снижается, однако значительно превышает нормативный показатель, что обусловлено уровнем износа сетей.

Общая протяженность водопроводных сетей в Тунгусовском сельском  поселении на текущий год с учетом ввода новых сетей составляет 11.7 км,  то есть 1,17 км водопроводных сетей в расчете на 100 жителей, что в 1,22 раз ниже среднероссийского показателя.

Состояние водопровода неудовлетворительное. 70% водопроводов являются ветхими и эксплуатируются свыше 30 лет.

Следствием значительного износа сетей явился высокий уровень повреждаемости на сетях. В 2020 г. данный показатель возрос и составил –40 аварий (около 4 аварий на 1 км сетей)

Материальный баланс системы водоснабжения подземного водозабора Тунгусовского сельского поселения Молчановского района, определяющий количественное соответствие потоков воды между стадиями ее добычи, обработки, транспорта, распределения и конечного использования представлен в таблице 5.11.

Таблица 5.4 − Баланс системы водоснабжения за 2019 г.

| Показатель | тыс.м3 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Фактически поднято воды | 22,17 | 100 |
| Фактически очищено воды | 0 | 0 |
| Расход воды на собственные технологические нужды | 0,71 | 1,77% |
| Отпущено в сеть | 21,46 | 98,23% |
| Потери | 5,409 | 24.4% |
| Реализовано воды, всего | 16,05 | 75.6% |
| В том числе населению | 11,57 | 70,80% |
| Бюджетофинансируемым организациям | 2,318 | 13,45% |
| Прочим потребителям | 2,64 | 15,76% |

Сфера водоснабжения в Тунгусовском сельском поселении является убыточной.

На основе проведенного анализа фактического состояния сетей системы водоснабжения Тунгусовского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Недостаточная ресурсная эффективность - превышение нормативного показателя доли потерь и утечек более чем в 2.5 раза.

- Низкая платежеспособность потребителями, использование уличных водоразборных колонок с верхним разбором воды (большие расходы на электроэнергию потраченную на отопление в зимнее время).

- Несоответствие физико-химического состава питьевой воды требованиям СанПин 2.14.1074-01.

- Избыточная мощность  системы коммунальной инфраструктуры – 40%.

- Низкая надежность сетей:

- Повреждаемость водопроводных сетей превышает рациональный уровень в 2,5-3 раза.

- Доля ежегодной замены сетей не превышает 0.5 %, с учетом накопившегося переизноса необходимо – не менее 20-25 %.

    - Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2030

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения Тунгусовского поселения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Совершенствование водоснабжения Тунгусовского поселения при минимально достаточных финансовых ресурсах направлено на решение основных проблем, не выходя за пределы экономической доступности жилищно-коммунальных услуг.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоснабжения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующему направлению «реконструкция и модернизация».

Мероприятиями предусмотрена замена ветхих сетей, установка современных уличных водоразборных колонок с нижним разбором воды, установка водоочистного оборудования, что создает условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг.

До 2025 г. предполагается осуществить перекладку 2.2 км водопроводов (21 % от общей существующей протяженности). При замене сетей предлагается применять полиэтиленовые трубы меньшего диаметра, что позволит  увеличить срок службы водопровода до 50-100 лет.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2021 - 2025 годы

в перспективе до 2030г.(таблица 5.14).

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоснабжения;

- повысить качество оказываемых услуг;

- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек;

- повысить привлекательность участия в обслуживании данной системы водоснабжения Тунгусовского поселения для организаций.

При этом тариф будет изменяться на величину предельного индекса, установленную Региональной энергетической комиссией по Томской области. В связи с ростом доходов, населения, данный уровень роста тарифов позволит только выйти предприятию из убыточного состояния, но не позволит аккумуляцию инвестиционных ресурсов.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения  в ценах 2019 года составит 6.0 млн. рублей. За счет областного и местного бюджетов будет профинансировано затрат на сумму 5.2 и 0,8 млн. рублей.

Таблица 5.14 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения  Тунгусовского поселения

| Мероприятия | Кол-во (км., шт.) | Затраты, цены 2019 г., тыс. руб. | Затраты, в действующих ценах, тыс. руб., в т.ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| Замена водопроводной сети | 2.2 км. | 4400 | 4400 | 950 | 950 | 500 | 1400 | 600 |  |
| Установка водоразборных колонок с нижним забором воды: с.Тунгусово- 4 с.Колбинка- 6 | 10 шт. | 300 | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |
| Зак Закольцовка водонапорных скважин с.К с.Колбинка (ул.Нагорная -ул.Зеленая) | 0.45 км. | 980 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 |  |
| Установка высокочастотного привода с.Колбинка, ул.Нагорная | 1шт. | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |  |
| Всего реконструкция и модернизация ОФ |  | 6000 | 6000 | 1100 | 1100 | 1800 | 1400 | 600 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" |  | 6000 | 6000 | 1100 | 1100 | 1800 | 1400 | 600 |  |
| Местный бюджет |  | 800 | 800 | 150 | 150 | 230 | 180 | 100 |  |
| Областной бюджет |  | 5200 | 5200 | 950 | 950 | 1570 | 1220 | 500 |  |

    - Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы  водоснабжения сократится потребление электроэнергии на 4,5 тыс. кВт и потери воды на 3,5 тыс.м3.

Максимальный годовой экономический эффект составляет 0,048 млн. рублей. Можно констатировать, что программа совершенствования водоснабжения носит в основном социальный характер.

В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг и повышения надежности системы водоснабжения.

  - Ресурсное обеспечение программы

    - Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице 6.1 и составляют 6.0 млн. руб. в ценах 2019г.

Таблица 6.1 - Стоимость и структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тунгусовского СП за период 2021-2025гг., млн. руб.

| Источники финансирования / раздел | Затраты, цены 2019 г., тыс. руб. |  | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2021 | 2022 | 2023 | 1400 | 2025 600 | 2030 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" |  | 6000 | 6000 | 1100 | 1100 | 1800 |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 800 | 200 | 140 | 140 | 230 | 180 | 100 |  |
| Областной бюджет |  | 5200 | 1400 | 960 | 960 | 1570 | 1220 | 500 |  |

Вся программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению коммунальной инфраструктуры.

Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной, в связи с чем, привлечение инвестиций невозможно.

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (средств населения) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе без помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

- 6.1экономический эффект от реализации Программы. Индикаторы реализации программы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  0,873 млн. руб. (в ценах 2019 года), при этом 24% обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов. При этом ещё не учитывался эффект от снижения затрат на  аварийно-восстановительные работы (таблица 6.2).

Таблица 6.2 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Тунгусовского СП

| Показатель | Водоснабжение | ИТОГО по Программе: |
| --- | --- | --- |
| Экономия воды, тыс. тонн | 3,35 | 3,56 |
| Экономия эл.эн, тыс. кВт.ч | 4,50 | 19,36 |
| Экономия по ТЭР, млн. руб./ год | 0,023 | 0,162 |
| Прочая экономия | 0,025 | 0,511 |
| Экономия всего, млн.руб/ год | 0,048 | 0,673 |
| % от общего: | 7,1% | 100 |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры поселения, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.

Разработчик программы:

Специалист 1 категории Администрации поселения                           М.М.Попов